## 工作表1
111-1輔仁大學飲水機評鑑成績
| 編號 | 地點 | 總生菌數 | 大腸菌群 | 評分 | 建議改善
校本部 | 0001 | 野聲樓 YP 322 | － | － | 95 | 11/30未掛紀錄卡
| 0002 | 野聲樓 YP 317 | － | － | 100
| 0003 | 野聲樓 YP B12A | 合格 | 合格 | 100
| 0004 | 野聲樓 YP 404 | － | － | 100
| 0008 | 焯炤館4F | 合格 | 合格 | 100
| 0010 | 淨心堂1F | － | － | 98 | 10/19每周清潔一次以上，不足二次
| 0012 | 中美堂 ( R ) | － | － | 100
| 0013 | 中美堂 ( L ) | － | － | 100
| 0032 | 積健樓一樓重訓室 | － | － | 100
| 0014 | 游泳池 女更衣室門口 | 合格 | 合格 | 95 | 10/19未掛紀錄卡
| 0015 | 游泳池 | 合格 | 合格 | 95 | 10/19未掛紀錄卡
| 0016 | 游泳池 辦公室旁 | 合格 | 合格 | 92 | 10/19未掛紀錄卡，檯面略有異物、青苔、水垢
| 0018 | 運動場看台2F茶水間(左) | 合格 | 合格 | 100
| 0019 | 運動場看台2F茶水間(右) | 合格 | 合格 | 100
| 0020 | 籃球場左1 | － | － | 93 | 10/5檯面略有異物，未掛紀錄卡
| 0021 | 籃球場左2 | － | － | 93 | 10/5檯面略有異物，未掛紀錄卡
| 0022 | 籃球場右1 | － | － | 93 | 10/5檯面略有異物，未掛紀錄卡
| 0023 | 籃球場右2 | － | － | 93 | 10/5檯面略有異物，未掛紀錄卡
| 0024 | 排球場(左) | － | － | 95 | 10/5未掛紀錄卡
| 0025 | 排球場(右) | － | － | 95 | 10/5未掛紀錄卡
| 0032 | 舒德樓1樓理圖劇場後台(辦公區) | － | － | 100
| 0026 | 舒德樓1樓全國原住民地創中心 | － | － | 100
| 0027 | 警衛室 | 合格 | 合格 | 100
| 0028 | 電工室 | － | － | 100
| 0029 | 體適能中心(文德地下室)右 | － | － | 95 | 10/19每周清潔一次以下
| 0030 | 法籃球場 | 合格 | 合格 | 95 | 10/19檯面略有異物
| 0031 | 潛水艇的天空 | － | － | 100
| 0033 | 舒德2樓(推廣部) | 合格 | 合格 | 100
| 0034 | 舒德3F(藝文中心) | － | － | 100
| 0035 | 舒德4F(學務處) | － | － | 100
| 0036 | 舒德5F(總務處) | － | － | 100
| 0041 | 仁愛社團1樓 | 合格 | 合格 | 100
| 0042 | 仁愛社團2樓 | 合格 | 合格 | 100
| 0043 | 課外活動組1樓 | － | － | 100
| 0044 | 課外活動組2樓 | － | － | 100
|  |  |  | 平均 | 97.9143 | 合計 : 35台
部別 | 編號 | 地點 | 總生菌數 | 大腸菌群 | 評分 | 建議改善
文學院 | 1001 | 文華樓1F | 合格 | 合格 | 100
| 1002 | 文華樓2F(R) | － | － | 100
| 1003 | 文華樓3F(R) | － | － | 100
| 1004 | 文華樓4F | － | － | 100
| 1006 | 文友樓1F | 合格 | 合格 | 100
| 1007 | 文友樓2F | － | － | 100
| 1008 | 文友樓3F | － | － | 100
| 1009 | 積健樓2F(R) | 合格 | 合格 | 100
| 1010 | 積健樓2F(L) | － | － | 100
| 1011 | 積健樓3F(R) | 合格 | 合格 | 100
| 1012 | 文研1F | 合格 | 合格 | 97 | 10/5地板潮濕不潔，位於冷氣下掃具旁
| 1013 | 文研2F | 合格 | 合格 | 100
| 1014 | 文研3F | － | － | 100
藝術學院 | 1015 | 藝術學院B1F | － | － | 100
| 1016 | 藝術學院1F | － | － | 100
| 1017 | 藝術學院2F | － | － | 100
| 1018 | 藝術學院3F ( R ) | － | － | 100
| 1019 | 藝術學院3F ( L ) | － | － | 100
| 1020 | 藝術學院4F ( R ) | － | － | 100
| 1021 | 藝術學院4F ( L ) | 合格 | 合格 | 100
教育學院 | 1022 | 文開樓1F ( R ) | － | － | 100
| 1023 | 文開樓1F ( L ) | － | － | 100
| 1024 | 文開樓2F ( R ) | － | － | 100
| 1026 | 文開樓3F ( R ) | － | － | 100
| 1028 | 文開樓4F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 1030 | 文開樓5F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 1032 | 文開樓6F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 1034 | 文開樓7F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 1036 | 文開樓8F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 1037 | 文開樓8F ( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 1039 | 冠五樓1F | － | － | 100
| 1040 | 冠五樓2F | 合格 | 合格 | 100
| 1042 | 文圖一樓LL122 | － | － | 100
| 1043 | 文圖二樓LL201 | 合格 | 合格 | 100
| 1044 | 文圖三樓LL301 | 合格 | 合格 | 100
| 1045 | 文圖五樓LL507 | 合格 | 合格 | 100
| 1047 | 文圖教授休息室LL112 | 合格 | 合格 | 100
[5 empty] | 99.9189 | 合計 : 37台
部別 | 編號 | 地點 | 總生菌數 | 大腸菌群 | 評分 | 建議改善
文學院 | 1101 | 文舍1F | 合格 | 合格 | － | 安心套房，無法進入檢查
| 1102 | 文舍 2FA | 合格 | 合格 | 100
| 1103 | 文舍 2FB | － | － | 100
| 1104 | 文舍 3FA | － | － | 100
| 1105 | 文舍 3FB | － | － | 100
| 1106 | 文舍 4FA | － | － | 100
| 1107 | 文舍 4FB | － | － | 100
| 1108 | 文德 1F (3116房) | 合格 | 合格 | 100
| 1109 | 文德 1F (大廳) | － | － | 100
| 1111 | 文德 2FA | 不合格 | 合格 | 95 | 10/5未掛紀錄卡
| 1112 | 文德 3FA | 合格 | 合格 | 100
| 1113 | 文德 4FA | 合格 | 合格 | 100
| 1114 | 文德 5FA | 合格 | 合格 | 100
| 1115 | 文德 6FA | － | － | 100
| 1116 | 文德 1FC | － | － | 100
| 1117 | 文德 2FC | 合格 | 合格 | 100
| 1118 | 文德 3FC | 合格 | 合格 | 100
| 1119 | 文德 4FC | 合格 | 合格 | 100
| 1120 | 文德 5FC | 合格 | 合格 | 100
| 1122 | 文德 6FC | － | － | 100
| 1123 | 文德 7FC | 合格 | 合格 | 100
| 1124 | 文德 8FC | 合格 | 合格 | 100
|  |  |  | 平均 | 99.7619 | 合計 : 22 台
部別 | 編號 | 地點 | 總生菌數 | 大腸菌群 | 評分 | 建議改善
理工學院 | 2001 | 耕莘樓1F(大廳) | 合格 | 合格 | 100
| 2002 | 耕莘樓2F | 合格 | 合格 | 100
| 2003 | 耕莘樓3F | － | － | 100
| 2004 | 物理系1F | 合格 | 合格 | 98 | 11/9外殼略有生鏽
| 2005 | 物理系2F | － | － | 100
| 2007 | 數學系3F | 合格 | 合格 | 100
| 2008 | 數學系4F | 合格 | 合格 | 100
| 2009 | 生科系 LS105 | 合格 | 合格 | 98 | 11/9外殼略有生鏽
| 2010 | 生科系 LS207 | 合格 | 合格 | 100
| 2011 | 生科系 LS303 | － | － | 100
| 2012 | 化學系1F | 合格 | 合格 | 100
| 2013 | 化學系2F | － | － | 98 | 11/9外殼略有生鏽
| 2014 | 化學系3F | － | － | 100
| 2015 | LH綜合教室 | 合格 | 合格 | 100
外語學院 | 2016 | LA- 102 | － | － | 100
| 2017 | LA- 2F R | 合格 | 合格 | 95 | 11/9未掛紀錄卡
| 2018 | LA - 2F L | 合格 | 合格 | 98 | 11/9地板潮濕不潔
| 2019 | LC - 1F | － | － | 100
| 2020 | LC - 3F | － | － | 100
| 2021 | LC - 4F | 合格 | 合格 | 100
| 2071 | 德芳外語大樓1F | 合格 | 合格 | 100
| 2072 | 德芳外語大樓2F | 合格 | 合格 | 95 | 11/9超過四個月未更換濾心
| 2073 | 德芳外語大樓3F | － | － | 100
| 2074 | 德芳外語大樓4F | 合格 | 合格 | 100
| 2075 | 德芳外語大樓5F | － | － | 100
民生學院 | 2022 | CF兒家中心(101門前) | － | － | 100
| 2023 | 兒家系1樓(107門前) | 合格 | 合格 | 100
| 2024 | 餐旅系2樓 | 合格 | 合格 | － | 11/30停止使用，飲水機周遭正進行施工
| 2025 | 織品系地下室 | － | － | 100
| 2026 | 織品系1F | － | － | 100
| 2027 | 織品系2F | － | － | 100
| 2028 | 織品系3F | 合格 | 合格 | 100
| 2029 | 織品系4F | 合格 | 合格 | 100
| 2030 | 食營工廠 | － | － | 100
| 2032 | 博館所(宜真2樓) | － | － | 100
| 2034 | 輔幼1F | － | － | 98 | 11/30每周清潔一次以上，不足兩次
| 2035 | 食營系1F | － | － | 100
| 2036 | 織品系5F | － | － | 100
| 2037 | 織品系6F | － | － | 100
| 2055 | 輔幼2F | － | － | 100
| 2056 | 營養系2F | － | － | － | 11/30停止使用，飲水機周遭正進行施工
| 2057 | 食品系1F(民生二館) | 合格 | 合格 | 100
| 2059 | 食營工廠3F | 合格 | 合格 | 100
| 2060 | 兒家系3樓 | － | － | － | 11/30停止使用，飲水機周遭正進行施工
|  |  |  | 平均 | 99.5122 | 合計 : 44台
部別 | 編號 | 地點 | 總生菌數 | 大腸菌群 | 評分 | 建議改善
理外學院 | 2038 | 聖言樓 SF - B1 | － | － | 100
| 2039 | 聖言樓 SF - 1F( L ) | － | － | 100
| 2040 | 聖言樓 SF - 2F( R ) | － | － | 100
| 2041 | 聖言樓 SF - 2F( L ) | － | － | 100
| 2042 | 聖言樓 SF - 3F( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 2043 | 聖言樓 SF - 3F( L ) | － | － | 100
| 2044 | 聖言樓 SF - 4F( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 2045 | 聖言樓 SF - 4F( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 2046 | 聖言樓 SF - 5F( R ) | 合格 | 合格 | 98 | 10/26檯面略有異物
| 2047 | 聖言樓 SF - 5F( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 2048 | 聖言樓 SF - 6F( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 2049 | 聖言樓 SF - 6F( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 2050 | 聖言樓 SF - 7F( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 2051 | 聖言樓 SF - 7F( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 2052 | 聖言樓 SF - 8F( R ) | － | － | 100
| 2053 | 聖言樓 SF - 8F( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 2054 | 聖言樓 SF - 9F視教中心 | 合格 | 合格 | 100
|  |  |  | 平均 | 99.8824 | 合計 : 17 台
部別 | 編號 | 地點 | 總生菌數 | 大腸菌群 | 評分 | 建議改善
理外學院 | 2106 | 立言1F (德蘭靜苑 ) | 合格 | 合格 | 100
學生宿舍 | 2107 | 立言1F ( 廳 ) | 合格 | 合格 | 100
| 2108 | 立言1F ( L ) | 不合格 | 合格 | 100
| 2109 | 立言2F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 2110 | 立言2F ( L ) | － | － | 100
| 2101 | 立言2F ( M ) | 合格 | 合格 | 100
| 2111 | 立言3F ( R ) | － | － | 100
| 2112 | 立言3F ( L ) | － | － | 100
| 2102 | 立言3F ( M ) | 不合格 | 合格 | 100
| 2113 | 立言4F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 2114 | 立言4F ( L ) | － | － | 100
| 2103 | 立言4F ( M ) | 合格 | 合格 | 100
| 2140 | 格物1F 大廳 | 合格 | 合格 | 100
| 2141 | 格物1F茶水間 | 合格 | 合格 | 95 | 11/29檯面骯髒
| 2142 | 格物2F ( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 2143 | 格物2F ( R ) | － | － | 100
| 2146 | 格物3F ( L ) | 合格 | 合格 | 85 | 11/29清潔率每周一次以下、檯面不潔、面對廁所異味重
| 2147 | 格物3F ( R ) | － | － | 90 | 11/29檯面骯髒、外殼髒灰塵多
| 2149 | 格物4F ( L ) | 合格 | 合格 | 85 | 11/29清潔率每周一次以下、檯面不潔
| 2151 | 格物4F ( R ) | 合格 | 合格 | 88 | 11/29清潔率每周一次以下、檯面不潔、生鏽
| 2105 | 宜真1F (R) | 合格 | 合格 | 100
| 2115 | 宜真1F (L) | 合格 | 合格 | 100
| 2116 | 宜善2F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 2117 | 宜善2F ( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 2118 | 宜善3F ( L ) | － | － | 100
| 2119 | 宜善3F ( R ) | － | － | 100
| 2120 | 宜善4F ( R ) | － | － | 100
| 2121 | 宜善4F ( L ) | － | － | 100
| 2128 | 宜美1F會客室(104) | － | － | 100
| 2122 | 宜美1F | 合格 | 合格 | 100
| 2123 | 宜美2F | 合格 | 合格 | 100
| 2124 | 宜美3F(R) | － | － | 100
| 2127 | 宜美4F(L) | － | － | 95 | 12/2檯面骯髒
| 2160 | 宜聖2F宿舍服務中心茶水間 | － | － | 100
| 2161 | 宜聖3FA棟A03-001茶水間 | － | － | 100
| 2162 | 宜聖3FC棟C03-015旁電視間 | － | － | 100
| 2163 | 宜聖3FC棟C03-016旁閱覽區 | － | － | 100
| 2164 | 宜聖4FA棟A04-001茶水間 | － | － | 100
| 2165 | 宜聖4FC棟C04-015旁電視間 | － | － | 100
| 2166 | 宜聖4FC棟C04-016旁閱覽區 | － | － | 100
| 2167 | 宜聖5FA棟A05-001茶水間 | 合格 | 合格 | 100
| 2168 | 宜聖5FC棟C05-015旁電視間 | 合格 | 合格 | 100
| 2169 | 宜聖5FC棟C05-016旁閱覽區 | 合格 | 合格 | 100
| 2170 | 宜聖6FA棟A06-001茶水間 | 合格 | 合格 | 100
| 2171 | 宜聖6FC棟C06-015旁電視間 | 合格 | 合格 | 100
| 2172 | 宜聖6FC棟C06-016旁閱覽區 | 合格 | 合格 | 100
| 2173 | 宜聖7FA棟A07-001茶水間 | 合格 | 合格 | 100
| 2174 | 宜聖7FC棟C07-015旁電視間 | 合格 | 合格 | 100
| 2175 | 宜聖7FC棟C07-016旁閱覽區 | 合格 | 合格 | 100
| 2176 | 宜聖8FA棟A08-001茶水間 | 合格 | 合格 | 100
| 2177 | 宜聖8FC棟C08-015旁電視間 | 合格 | 合格 | 100
| 2178 | 宜聖8FC棟C08-016旁閱覽區 | 合格 | 合格 | 100
| 2179 | 宜聖9FA棟A09-001茶水間 | － | － | 100
| 2180 | 宜聖9FC棟C09-015旁電視間 | － | － | 100
| 2181 | 宜聖9FC棟C09-016旁閱覽區 | － | － | 100
| 2182 | 宜聖10FC棟C10-015旁電視間 | － | － | 100
| 2183 | 宜聖11FC棟C11-012旁閱覽室 | － | － | 100
|  |  |  | 平均 | 98.1212 | 合計 :57 台
部別 | 編號 | 地點 | 總生菌數 | 大腸菌群 | 評分 | 建議改善
法管學院 | 3005 | 樹德樓1F ( 走廊 ) | － | － | 100
| 3006 | 樹德樓2F ( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 3007 | 樹德樓2F ( R ) | － | － | 100
| 3008 | 樹德樓 LW221(306) | － | － | 100
| 3009 | 樹德樓3F ( R ) | － | － | 100
| 3010 | 樹德樓3F ( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 3011 | 伯達樓1F(走廊) | － | － | 100
| 3012 | 伯達樓2F ( R ) | － | － | 100
| 3013 | 伯達樓2F ( L ) | － | － | 100
| 3014 | 伯達樓3F ( R ) | － | － | 100
| 3017 | LM - 1F ( 東 ) | － | － | 100
| 3018 | LM - 2F ( 教休室 ) | － | － | 100
| 3019 | LM - 2F ( 東 L ) | 合格 | 合格 | 90 | 10/19每周清潔一次以下，12/9每周清潔一次以下
| 3020 | LM - 2F ( 東 R ) | － | － | 85 | 10/19每周清潔一次以下 12/09每周清潔一次以下、未掛紀錄卡
| 3021 | LM - 3F ( 東 L ) | 合格 | 合格 | 100
| 3022 | LM - 3F ( 東 R ) | － | － | 100
| 3023 | LM - 4F ( 教休室 ) | － | － | 100
| 3024 | LM - 4F ( 東 L ) | 合格 | 合格 | 90 | 10/19每周清潔一次以下，12/9每周清潔一次以下
| 3025 | LM - 4F ( 東 R ) | － | － | 90 | 10/19每周清潔一次以下，12/9每周清潔一次以下
| 3026 | LM - 5F ( 東 ) | 合格 | 合格 | 100
| 3028 | 法園1F | － | － | 100
| 3029 | 商研所博士班研究室 | － | － | 100
| 3030 | 濟時樓B1(茶水間) | － | － | 100
| 3031 | 濟時樓1F(左) | 合格 | 合格 | 100
| 3032 | 濟時樓1F(右) | － | － | 98 | 10/26外殼略有生鏽
| 3033 | 濟時樓2F(左) | 合格 | 合格 | 95 | 10/26每周清潔一次以下
| 3043 | 濟時樓2F(右) | 合格 | 合格 | 95 | 10/26每周清潔一次以下
| 3034 | 濟時樓3F(左) | 合格 | 合格 | 100
| 3035 | 濟時樓4F(左) | 合格 | 合格 | 95 | 10/26每周清潔一次以下
| 3036 | 濟時樓5F(左) | 合格 | 合格 | 90 | 10/26超過四個月未更換濾心、每周清潔一次以下
| 3037 | 濟時樓6F(左) | 合格 | 合格 | 90 | 10/26超過四個月未更換濾心、每周清潔一次以下
| 3038 | 濟時樓7F(左) | 合格 | 合格 | 100
| 3039 | 濟時樓8F(左前) | － | － | 95 | 10/26每周清潔一次以下
| 3040 | 濟時樓8F(左後) | － | － | 100
| 3041 | 濟時樓9F(前) | － | － | 100
| 3042 | 濟時樓9F(後) | － | － | 100
| 3045 | 羅耀拉1F(左)(SL116) | 合格 | 合格 | 100
| 3046 | 羅耀拉2F前(右)(SL248) | 合格 | 合格 | 100
| 3047 | 羅耀拉2F前(左)(SL272) | － | － | 100
| 3048 | 羅耀拉2F後(右)(SL253) | 合格 | 合格 | 100
| 3049 | 羅耀拉2F後(左)(SL265) | － | － | 100
| 3050 | 羅耀拉3F前(右)(SL347) | － | － | 100
| 3051 | 羅耀拉3F前(左)(SL374) | 合格 | 合格 | 100
| 3052 | 羅耀拉3F後(右)(SL354) | － | － | 100
| 3053 | 羅耀拉3F後(左)(SL366) | － | － | 100
| 3054 | 羅耀拉4F前(右)(SL461) | － | － | 100
| 3055 | 羅耀拉4F後(右)(SL470) | － | － | 100
| 3056 | 羅耀拉4F後(左)(SL481) | 合格 | 合格 | 100
| 3057 | 羅耀拉4F前(左)(SL490) | 合格 | 合格 | 100
| 3058 | 羅耀拉5F前SL501 | － | － | 100
|  |  |  | 平均 | 98.26 | 合計 :50 台
部別 | 編號 | 地點 | 總生菌數 | 大腸菌群 | 評分 | 建議改善
法管學院 | 3105 | 信義1F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
宿舍 | 3106 | 信義1F ( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 3107 | 信義2F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 3108 | 信義2F ( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 3109 | 信義3F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 3110 | 信義3F ( L ) | － | － | 100
| 3111 | 信義4F ( R ) | － | － | 100
| 3112 | 信義4F ( L) | － | － | 100
| 3113 | 信義5F ( R ) | － | － | 100
| 3114 | 信義5F ( L ) | － | － | 100
| 3115 | 和平1F | 合格 | 合格 | 100
| 3116 | 和平2F | 合格 | 合格 | 100
| 3117 | 和平3F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 3119 | 和平3F ( L ) | － | － | 100
| 3120 | 和平4F ( R) | － | － | 100
| 3122 | 和平4F ( L ) | － | － | 100
| 3123 | 和平5F ( R ) | － | － | 100
| 3125 | 和平5F ( L ) | － | － | 100
|  |  |  | 平均 | 100 | 合計 :18 台
部別 | 編號 | 地點 | 總生菌數 | 大腸菌群 | 評分 | 建議改善
醫學院 | 4001 | 醫學院大樓地下室( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 4002 | 醫學院大樓 1F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 4003 | 醫學院大樓 1F ( L ) | － | － | 100
＊ | 4004 | 醫學院大樓 2F ( L ) | － | － | 100
＊ | 4005 | 醫學院大樓 2F ( R) | － | － | 100
| 4006 | 醫學院大樓 3F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 4007 | 醫學院大樓 3F ( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 4008 | 醫學院大樓 4F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 4009 | 醫學院大樓 4F ( L ) | － | － | 100
| 4010 | 醫學院大樓 5F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 4011 | 醫學院大樓 5F ( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 4012 | 醫學院大樓 6F ( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 4020 | 國璽樓 1A | － | － | 100
| 4021 | 國璽樓 2A | － | － | 100
| 4022 | 國璽樓 3A | － | － | 100
| 4023 | 國璽樓 4A ( 406院長室) | 合格 | 合格 | 100
| 4024 | 國璽樓 5A | － | － | 100
| 4025 | 國璽樓 6A | 合格 | 合格 | 100
| 4026 | 國璽樓 7A | 合格 | 合格 | 100
| 4027 | 國璽樓 8A(走道) | － | － | 100
| 4028 | 國璽樓 8A(MD847系辦) | － | － | 93 | 11/11有水垢，檯面略有異物，每周清潔一次以下
| 4029 | 國璽樓 9A育成中心(前) | － | － | 98 | 11/11有水垢，檯面略有異物
| 4030 | 國璽樓 9A育成中心(後) | － | － | 100
| 4031 | 國璽樓 1C(茶水間) | 合格 | 合格 | 100
| 4032 | 國璽樓 2C(茶水間) | 合格 | 合格 | 100
| 4033 | 國璽樓 3C(茶水間) | 合格 | 合格 | 100
| 4034 | 國璽樓 4C(茶水間) | 合格 | 合格 | 100
| 4035 | 國璽樓 5C(茶水間) | － | － | 100
| 4036 | 國璽樓 6C(茶水間) | 合格 | 合格 | 100
| 4037 | 國璽樓 7C(茶水間) | － | － | 100
| 4038 | 國璽樓 8C(茶水間) | － | － | 100
| 4039 | 國璽樓 1F(診所大廳) | 合格 | 合格 | 100
| 4040 | 國璽樓 1F(診所茶水間) | 合格 | 合格 | 100
＊ | 4041 | 國璽樓 3F(圖書館) | 合格 | 合格 | 100
| 4042 | 國璽樓 4F(院辨公室409) | 合格 | 合格 | 100
| 4043 | 國璽樓 4F-B(MD434) | 合格 | 合格 | 100
| 4044 | 國璽樓9C(茶水間) | － | － | 100
| 4045 | 國璽樓9C(MD934-2) | － | － | 100
| 4046 | 國璽樓10A管理學院 | 合格 | 合格 | 100
| 4047 | 國璽樓11A管理學院 | － | － | 100
| 4048 | 國璽樓10A前MD1014 | 合格 | 合格 | 100
| 4049 | 國璽樓11A會議廳MD1105 | － | － | 100
| 4050 | 國璽樓3F(圖書館)左 | － | － | 100
| 4051 | 國璽樓5F(圖書館)自學中心 | 合格 | 合格 | 100
|  |  |  | 平均 | 99.7857 | 合計 :44台
部別 | 編號 | 地點 | 總生菌數 | 大腸菌群 | 評分 | 建議改善
進修部 | 5002 | 進修部大樓 1F ( R ) | 合格 | 合格 | 98 | 11/15檯面略有異物
| 5003 | 進修部大樓 1F ( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 5005 | 進修部大樓 2F ( L ) | － | － | 100
| 5006 | 進修部大樓 3F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 5007 | 進修部大樓 3F ( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 5008 | 進修部大樓 4F ( R ) | － | － | 100
| 5009 | 進修部大樓 4F ( L ) | － | － | 100
| 5010 | 進修部大樓 5F ( R ) | － | － | 100
| 5011 | 進修部大樓 5F ( L ) | － | － | 100
| 5012 | 進修部大樓 6F ( R ) | － | － | 100
| 5013 | 進修部大樓 6F ( L ) | － | － | 100
| 5014 | 進修部大樓 7F ( R ) | 合格 | 合格 | 98 | 11/15檯面有水垢
| 5015 | 進修部大樓 7F ( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 5016 | 進修部大樓 8F ( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 5017 | 進修部大樓 8F ( L ) | 合格 | 合格 | 100
| 5018 | 進修部大樓2F( R ) | 合格 | 合格 | 100
| 5019 | 進修部大樓ES209教休室 | 合格 | 合格 | 100
| 5020 | 進修部大樓ES114走廊 | 合格 | 合格 | 95 | 11/15外殼骯髒
| 5021 | 進修部大樓ES918 | － | － | 100
| 5022 | 進修部大樓ES1018 | － | － | 100
|  |  |  | 平均 | 99.55 | 合計 : 20 台
Total 344 部

## 工作表3
10
6
3
14
1
13
17
4
14
4